## la pira P1
UFFICI AL PIANO PRIMO
Via La Pira n.21 FIRENZE 50121 - tel 055 27.20.11
CESPITE
| SCHEDA/tav./rev. | 001_03/B_Febbraio 2004
| TIPOLOG. IMPIANTI | RISCALDAMENTO
| IMPIANTO | CALDAIA
| DESCRIZIONE | caldaia di tipo murale tipo C tiraggio forzato
| PIANO | Piano primo
| UBICAZIONE | Riposriglio
DATI TECNICI | MARCA | IMMERGAS
| MODELLO | Victrix 27 MATRICOLA 2411231
UTENZA
| POTENZA | 32,6 Kw
| ANNO FABBRICAZIONE | 2004 (09/03/2004 data prima accensione)
QUADRO ALIMENTAZIONE
| LINEA ALIMENTAZIONE | Gas metano
| ASSORBIMENTO | 4,20-7,90 A
| TENSIONE | 230 V
| FREQUENZA | 50 Hz
MANUTENZIONI | MANUTENTORE
CONTRATTO
EFFETTUATE
PROGRAMMATE
INFORMAZIONI
| RIF. DI LEGGE | L. 10/91