## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI UFFICI CENTRALE REMOTA |  |  |  | LUGLIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETTEMBRE |  |  |  | OTTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. funz. serrande di taratura | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Pulizia filtri | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. rubinetto a galleggiante alim. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Controllo pacco evaporante | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Pulizia interna della macchina comprendente aspirazione della polvere, pulizia della batteria, ventilatori, serrande, vasca acqua umidificazione, ugelli, ect. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. ass elettr. motori sez. vent. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Pulizia e disincrostazione batt. caldo freddo | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. prortate aria sez. ventilanti | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Centrale di trattamento aria | Contr. tensione cinghie di trasmissione sez. ventilanti e supporti | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Verifica e controllo portate e velocità aria in diffusori campione per ogni zona | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati/Bocchette | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Griglia di transito aria | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione | Pulizia esterna e interna. | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Serrande di sovrappressione | Verifica funzionalità | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. assorbimento elettrico | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. temperatura | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. pressione circuiti idraulici relativi | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Controllo funzionalità supporti e giunti antivibranti | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verifica comp. elettr. di controllo | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. resistenza elettrica olio carter | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. ass. elettrico motori | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo manometri gas e olio, termometri e idrometri | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo supporti e giunti antivibranti | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo temp. funz. motori | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. comp. elettr. di potenza | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verifica fughe gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Veirfica pressioni | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Lubrificazioni in genere | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Messa a riposo macchina | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Pulizia batteria di condensazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Sostituzione olio e filtri gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Controllo funzionalità valvole di ritegno | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Controllo pressione circuiti idraulici relativi | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Contr. azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Prova impianto e verifica ciclo automatico | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Split system | Pulizia filtri | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Split system | Controllo pressione refrigerante | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Split system | Controllo supporti e giunti | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Split system | Pulizia batterie radianti | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Split system | Pulizia sezioni ventilanti | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
GAS METANO | Tubazioni | Verifica e controllo | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazioni | Controllo della tenuta | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazioni | Riprese verniciatura | UNI 7129/2015
GAS METANO | Rubinetti | Controllo azionamento ed eventuale sbloccaggio | UNI 7129/2015
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo componenti | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo sifone e pulizia | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo tenuta rubinetteria | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavabo | Controllo sifone e pulizia | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Condizionatori ambiente | Pulizia filtri | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Condizionatori ambiente | Controllo supporti e giunti | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Condizionatori ambiente | Pulizia batterie radianti | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Condizionatori ambiente | Pulizia scarico condensa | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Condizionatori ambiente | Controllo apparecchiature elettriche e di regolazione | Linee Guida Min. Salute
| locali tecnici | pulizia