## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI PIERACCINI |  |  |  | LUGLIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SETTEMBRE |  |  |  | OTTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  | DICEMBRE
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo componenti idraulici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo valvola sicurezza | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Prova idraulica | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo funzionalità valvole attacco stradale | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. eventuali perdite | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Prova idrante | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti sottosuolo | Controllo componenti idraulici | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti sottosuolo | Controllo valvola sicurezza | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti sottosuolo | Prova idraulica | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti sottosuolo | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vasca (Dispositivo di riempimento a galleggiante) | Verifica funzion. Ed ev. perdite, regolazione o sostituzione | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vasca | Verifica livello acqua | UNI EN 12845/2015
CLIMATIZZATORE SPLIT | Climatizzatore split | Pulizia Filtri ventilante interna | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Climatizzatore split | Controllo pressioni gas | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Climatizzatore split | Controllo supporti e giunti. | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Climatizzatore split | Verifica fughe gas freon | DPR 26/04/2006
CLIMATIZZATORE SPLIT | Climatizzatore split | Pulizia batteria di condensazione | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZATORE SPLIT | Climatizzatore split | Sostituzione ev. del filtro freon (non fornito) | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Controllo del focolare | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. pressione circuiti idralici relativi | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. tenute | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. azionam. ed eventuale sblocc. organi di intercettazione | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Prova funzionalità | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Pulizia del focolare e dei passaaggi del fumo per l'eliminazione di fuliggini ed incrostazioni | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Pulizia sup. esterna | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. pressione a valle valvoloa di riduzione dest. Al rabbocco automatico | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Contr. perdite acqua | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Contr. circolazione acqua ed aventuale sfiato aria | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Pulizia esterna e fra le colonne del corpo scaldante con eventuale ripresa della verniciatura | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Verifica funzionamento della valvola termostatica | UNI 8364/2007
GAS METANO | Tubazione | Verifica e controllo della tubazione del gas | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazione | Controllo della tenuta della pressione del gas | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazione | Ripresa verniciatura | UNI 7129/2015
GAS METANO | Rubinetti | Controllo azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | UNI 7129/2015
IMPIANTO IRRIGAZIONE | Pompa | Contr. ass. elettrici | LIIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IRRIGAZIONE | Pompa | Contr. tenute ed eventuali registrazioni | LIIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IRRIGAZIONE | Pompa | Contr. pressione circuiti idraulici relativi | LIIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IRRIGAZIONE | Pompa | Contr. funzionalità valvole di ritegno | LIIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IRRIGAZIONE | Pompa | Contr., funzionamento ed eventuale sblocc. valvole di intercettazione | LIIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IDRICO | Lavello | Controllo tenute rubinette ed eventuale sostituzione | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavello | Controllo sifoni scarico ed ev. pulizia | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo componenti idraulici | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo scarico idraulico del vaso ed eliminazione ev. ostruzione | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompe sommerse | Controllo funzionalità | UNI 7129/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompe sommerse | Controllo tenuta | UNI 7129/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompe sommerse | Controllo assorbimenti elettrici | UNI 7129/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompe sommerse | Controllo pressione circuiti | UNI 7129/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Elettropompe sommerse | Verifica azionamento e sbloccaggio valvole | UNI 7129/2015
| locali tecnici | pulizia