## op. interne
LEGENDA | F = colore frequenza ( vedi a lato ) E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva | [6 empty] | ANNUALI | [7 empty] | QUADRIMESTRALI | [7 empty] | BIMESTRALI
[8 empty] | SEMESTRALI | [7 empty] | TRIMESTRALI | [7 empty] | MENSILI
IMPIANTI MECCANICI CHECK POINT NORD - PERETOLA |  |  |  | GENNAIO |  |  |  | FEBBRAIO |  |  |  | MARZO |  |  |  | APRILE |  |  |  | MAGGIO |  |  |  | GIUGNO
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma | F | Data | E | Firma
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo componenti idraulici | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Controllo valvola sicurezza | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Attacco motopompa VVF | Prova idraulica | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo funzionalità valvole attacco stradale | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo press. circuiti idraulici relativi. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Circuito Idraulico idranti | Controllo azionam. ed eventuale sblocc. organi intercettazione. | UNI 10779/2014
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Contr. eventuali perdite | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti/naspi | Prova idrante | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti soprasuolo | Controllo componenti idraulici e loro integrità | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti soprasuolo | Controllo valvola d'intercettazione | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti soprasuolo | Prova idraulica | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Idranti soprasuolo | Contr. presenza, accessibilità, integrità. | UNI EN 671-3/2012
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vasca (Dispositivo di riempimento a galleggiante) | Verifica funzion. Ed ev. perdite, regolazione o sostituzione | UNI EN 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Vasca | Verifica livello acqua | UNI EN 12845/2015
CLIMATIZZAZIONE | Ventilconvettori | Pulizia Filtri | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Ventilconvettori | Verifica funzionale | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Ventilconvettori | Controllo scarico condensa | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Ventilconvettori | Verifica portata d'aria e temperatura di uscita aria | DPR 26/04/2006
CLIMATIZZAZIONE | Ventilconvettori | Pulizia interna ed esterna | Linee Guida Min. Salute
CLIMATIZZAZIONE | Ventilconvettori | Controllo serraggio collegamenti elettrici ed assorbimento motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati /Bocchette | Verifica e controllo portate e velocità aria in diffusori campione per ogni zona | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Anemostati /Bocchette | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Griglia di transito aria | Pulizia sup. esterna e collo del diffusore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione | Pulizia esterna ed interna | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Cassonetto di estrazione | Contr. assorbimento elettrico motore | Linee Guida Min. Salute
RICAMBIO ARIA | Serrande tagliafuoco | Controllo funzionalità chiusura serrande tramite comando manuale e/o automatico | UNI 15650/2010
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. assorbimento elettrico | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. temperatura | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. tenute (ed event. registrazioni) | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. pressione circuiti idraulici relativi | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Controllo funzionalità supporti e giunti antivibranti | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Pompe circuito caldo/freddo | Contr., azionamento ed eventuale sbloccaggio valv. intercettazione | UNI 8364/2007
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verifica comp. elettr. di controllo | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. resistenza elettrica olio carter | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. ass. elettrico motori | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Contr. azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo manometri gas e olio, termometri e idrometri | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo supporti e giunti antivibranti | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Controllo temp. funz. motori | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. comp. elettr. di potenza | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verifica fughe gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Veirfica pressioni | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Lubrificazioni in genere | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Messa a riposo macchina | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Pulizia batteria di condensazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Sostituzione olio e filtri gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Lubrificazioni in genere | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Messa a riposo macchina | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Pulizia batteria di condensazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Sostituzione olio e filtri gas freon | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Frigorifero condensato in aria | Verif. parametri n/giri vent. portata d'aria, rumorosità | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Controllo funzionalità valvole di ritegno | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Controllo pressione circuiti idraulici relativi | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Contr. azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
CLIMATIZZAZIONE | Circuito idraulico | Prova impianto e verifica ciclo automatico | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IDRICO | Lavello e doccia | Controllo tenute | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Lavello e doccia | Controllo sifoni scarico ed eventuale pulizia | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo componenti idraulici | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Vaso | Controllo scarico idraulico del vaso ed eliminazione event. ostruzione | Linee Guida Min. Salute
IMPIANTO IDRICO | Boiler | Controllo assorbimento elettrico | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO IDRICO | Boiler | Controllo stato flessibili | LIBRETTO DI MANUTENZIONE
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Controllo del focolare | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. funzionalità valvole di ritegno | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. pressione circuiti idralici relativi | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. tenute | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. azionam. ed eventuale sblocc. organi di intercettazione | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Prova funzionalità | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Pulizia del focolare e dei passaaggi del fumo per l'eliminazione di fuliggini ed incrostazioni | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Pulizia sup. esterna | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Caldaia murale | Contr. pressione a valle valvoloa di riduzione dest. Al rabbocco automatico | UNI 7129/2015
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Contr. perdite acqua | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Contr. circolazione acqua ed aventuale sfiato aria | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Pulizia esterna e fra le colonne del corpo scaldante con eventuale ripresa della verniciatura | UNI 8364/2007
IMPIANTO RISC. E PROD. ACS | Radiatori | Verifica funzionamento della valvola termostatica | UNI 8364/2007
GAS METANO | Tubazione | Verifica e controllo della tubazione del gas | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazione | Controllo della tenuta della pressione del gas | UNI 7129/2015
GAS METANO | Tubazione | Ripresa verniciatura | UNI 7129/2015
GAS METANO | Rubinetti | Controllo azionamento ed eventuale sbloccaggio organi di intercettazione | UNI 7129/2015
| Locati tecnici | Pulizia