## Interventi di manutenzione
LEGENDA | PERIODICITA' CONTROLLI S=Settimanale M=Mensile T=Trimestrale SE=Semestrale A=Annule 3A=Triennale 10A=Decennale
IMPIANTI ANTINCENDIO - IMPIANTO SPRINKLER |  |  |  | PERIODICITA' CONTROLLO
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | S | M | T | SE | A | 3A | 10A
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianti, condotte principali e serbatoi a pressione | Lettura della pressione | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Bacini di accumulo | Verifica del livello dell'acqua | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianti, condotte principali e serbatoi a pressione | Verifica corretta posizione valvole | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Campana idraulica | Verifica attivazione per non meno di 30 s | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Controllo livello carburante ed olio lubrificante motore diesel | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Prova avviamento automatico | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica e registrazione pressione di avviamento | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica pressione olio motopompe diesel | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica flusso acqua dell'impianto di raffreddamento a circuito aperto | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Tenere in funzione il motore per 20 minuti, spegnere ed avviare il motore tramite il pulsante di prova di avviamento manuale | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verificare il livello dell'acqua dell'impianto di raffreddamento a circuito chiuso | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica perdite di carburante, liquido refrigerante o gas di scarico | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Cavi scaldanti | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Batteria avviamento motore | Verifica livello elettrolita | UNI 12845/2015 |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Carica batteria | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Sprinkler, valvole ed ugelli | Pulizia delle apparecchiature | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Tubazioni e sostegni | Verifica dello stato e pulizia | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Alimentazione idrica | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Alimentazione idrica | Verifica segnalazione di allarme | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe | Verifica corretta alimentazione elettrica | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Valvole di intercettazione | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Manometri e flussostati | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Manometri e flussostati | Verifica segnalazione di allarme | UNI 12845/2015 |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Valvove di allarme a secco | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Allarmi | Verifica corretta comunicazione con Stazione Vigili del Fuoco | UNI 12845/2015 |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Allarmi | Verifica corretta comunicazione con Sistema di supervisione | UNI 12845/2015 |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Sistema di supervisione | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015 |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe | Prova di portata | UNI 12845/2015 |  |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motore diesel | Prova mancato avvio | UNI 12845/2015 |  |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Verifica corretto funzionamento delle valvole a galleggiante | UNI 12845/2015 |  |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe | Pulizia Filtri ventilante interna | UNI 12845/2015 |  |  |  |  | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Verifica corretto stato serbatoio e pulizia | UNI 12845/2015 | [5 empty] | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Alimentazione idrica | Verifica corretto funzionamento valvole | UNI 12845/2015 | [5 empty] | x
IMPIANTO ANTINCENDIO | Riserva idrica | Verifica e pulizia | UNI 12845/2015 | [6 empty] | x

## Registro controlli
LEGENDA | E = esito ( P = positivo ; N = negativo ) NB: Se esito negativo deve seguire necessariamente Scheda di azione correttiva |  |  | Dal_____ Al____ |  |  | Dal_____ Al_____ |  |  | Dal_____ Al_____ |  |  | Dal_____ Al_____
IMPIANTI ANTINCENDIO |  |  |  | SETTIMANA 1 |  |  | SETTIMANA 2 |  |  | SETTIMANA 3 |  |  | SETTIMANA 4
IMPIANTO | COMPONENTE | OPERA DI MANUTENZIONE | Disposizioni Normative | Data | E | Firma | Data | E | Firma | Data | E | Firma | Data | E | Firma
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianti, condotte principali e serbatoi a pressione | Lettura della pressione | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Bacini di accumulo | Verifica del livello dell'acqua | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Impianti, condotte principali e serbatoi a pressione | Verifica corretta posizione valvole | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Campana idraulica | Verifica attivazione per non meno di 30 s | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Controllo livello carburante ed olio lubrificante motore diesel | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Prova avviamento automatico | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica e registrazione pressione di avviamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica pressione olio motopompe diesel | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica flusso acqua dell'impianto di raffreddamento a circuito aperto | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Tenere in funzione il motore per 20 minuti, spegnere ed avviare il motore tramite il pulsante di prova di avviamento manuale | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verificare il livello dell'acqua dell'impianto di raffreddamento a circuito chiuso | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe automatiche | Verifica perdite di carburante, liquido refrigerante o gas di scarico | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Cavi scaldanti | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Batteria avviamento motore | Verifica livello elettrolita | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Carica batteria | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Sprinkler, valvole ed ugelli | Pulizia delle apparecchiature | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Tubazioni e sostegni | Verifica dello stato e pulizia | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Alimentazione idrica | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Alimentazione idrica | Verifica segnalazione di allarme | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe | Verifica corretta alimentazione elettrica | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Valvole di intercettazione | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Manometri e flussostati | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Manometri e flussostati | Verifica segnalazione di allarme | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Valvove di allarme a secco | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Allarmi | Verifica corretta comunicazione con Stazione Vigili del Fuco | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Allarmi | Verifica corretta comunicazione con Sistema di supervisione | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Sistema di supervisione | Verifica corretto funzionamento | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe | Prova di portata | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Motore diesel | Prova mancato avvio | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Verifica corretto funzionamento delle valvole a galleggiante | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Pompe | Pulizia Filtri ventilante interna | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Serbatoio di accumulo | Verifica corretto stato serbatoio e pulizia | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Alimentazione idrica | Verifica corretto funzionamento valvole | UNI 12845/2015
IMPIANTO ANTINCENDIO | Riserva idrica | Verifica e pulizia | UNI 12845/2015